## Slide 1: Лекция 6 Техника спектроскопии. Лазерная спектроскопия. Высокочувствительные методы лазерной спектроскопии. г. Долгопрудный, 6 октября 2018г.
Московский физико-технический институт
(Государственный университет) Кафедра молекулярной физики
Физические методы исследования

## Slide 2: Ширина спектральной линии

## Slide 3
Столкновительная ширина
линии
Однородное уширение
1. Столкновения

## Slide 4: Естественное уширение
Пусть i – среднее время жизни возбужденного уровня I
Энергию уровня i Ei можно определить с неопределенностью
Если уровень Еk не является основным состоянием, т.е. является возбужденным состоянием с временем жизни k, то вклад в ширину дают неопределенности обоих уровней:

## Slide 5
Естественная ширина линии

## Slide 6: Неоднородное уширение
Доплеровское уширение

## Slide 7: Техника спектроскопии
Источник света
Монохроматор
Кювета с образцом
Детектор
Устройство спектрофотометра в общем виде
Спектроскоп Кирхгоффа-Бунзена Annalen der Physik und der Chemie (Poggendorff), Vol. 110 (1860)

## Slide 8
Спектрофотометр с диодной матрицей
Одновременная регистрация разных длин волн

## Slide 9
Широкодиапазонный спектрофотометр с диодной матрицей
UV + VIS

## Slide 10
Спектроскопические исследования с кюветой сравнения
Двухлучевой спектрофотометр

## Slide 11
Specord M400

## Slide 12
This design provides high stability, although not as high as a dual-beam instrument since two detectors can drift independently, and good noise, although not as good as a single-beam instrument since the light is split so that less than 100 % passes through the sample.
This configuration enables the blank and the sample to be measured at the same time. Although the split-beam design is mechanically simpler than the true dual-beam instrument and requires fewer optical elements, the use of two independent detectors introduces another potential source of drift.
Двухлучевой спектрофотометр с двумя детекторами

## Slide 13
Двухлучевой широкодиапазонный спектрофотометр с диодной матрицей
UV + VIS

## Slide 15
Приемники оптического излучения

## Slide 16
Фотонные детекторы
Внешний фотоэффект
(Столетов А.Г.(1890), Эйнштейн А.(1905))

## Slide 17
Фотоэлектронный умножитель

## Slide 19
ЭОП: микроканальные пластины

## Slide 20: Лазер
Light
Amplification
by Stimulated
Emission
of Radiation