# РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ

Достаточно ли для наблюдения ЯМР (ЭПР) совпадения частоты переменного поля и величины ? Почему для стимулирования переходов вектор  переменного магнитного поля должен быть перпендикулярен ?

Как следовало бы изменить условия проведения эксперимента, если интенсивность сигналов в спектре ЯМР (ЭПР) недостаточна? Какие условия эксперимента следует изменять для повышения разрешения спектров ЯМР (ЭПР)?

Как величина химического сдвига в ЯМР связана с локальным магнитным полем? В чем преимущества использования безразмерной величины химического сдвига? Какие физико-химические факторы влияют на величину химического сдвига?

Чем объясняется сильный «слабопольный» сдвиг сигналов ПМР в молекуле бензола?

Что такое константа спин-спинового взаимодействия и как определить ее из спектра ЯМР? Будут ли различаться КССВ при расщеплении линий CH2 и CH3 групп в фрагменте CH2-CH3?

Какие параметры анализируют в спектрах ЯМР высокого разрешения и какую информацию дает этот анализ? Для чего в спектроскопии ЯМР используют вещества-стандарты? В чем достоинства и недостатки ТМС как стандарта для ЯМР?

Какие факторы определяют ширину линий в спектрах ЯМР (или ЭПР)?

Объяснить физическую суть обменного уширения и сужения линий ЯМР. Почему воду неудобно использовать в качестве эталона в ЯМР?

Какие процессы характеризуют времена продольной и поперечной релаксации? Почему в общем случае они отличаются друг от друга?

При рассмотрении обменных процессов выделяют ситуации медленного, промежуточного и быстрого обмена. Как изменяется при этом вид спектра? Какая величина является мерой сравнения?

Почему времена продольной и поперечной ЯМР-релаксации для воды совпадают?

Почему в зависимости времени продольной релаксации от времени корреляции наблюдается минимум, а для времени поперечной релаксации минимума нет?

Какое время релаксации больше, T1 или T2, почему?

Отличаются ли времена релаксации для ЯМР и ЭПР?

Какими процессами обусловлено характерное время спада сигнала свободной прецессии после окончания возбуждающего ее импульса?

Каковую последовательность импульсов используют для наблюдения спинового эхо? Как изменяется намагниченность образца в процессе этих измерений?

Объясните, почему сульфаты меди и марганца сильнее влияют на времена продольной и поперечной релаксации, чем сульфат натрия.

Нарисуйте схему ЯМР-спектрометра или импульсного ЯМР-релаксометра и объясните принцип его работы.

Как изменится ширина линий в спектре ЯМР при кристаллизации воды? Приведите численную оценку, сравните с шириной линий ЯМР в жидкости.

Изобразите принципиальную схему ЭПР спектрометра. Как следует располагать образец в СВЧ резонаторе для оптимального наблюдения сигнала ЭПР?

При регистрации спектров ЭПР зачастую проводят амплитудную модуляцию постоянного магнитного поля. Как это влияет на вид сигналов ЭПР? С какой целью производится модуляция?

Какими факторами определяется ширина линий в спектрах ЭПР? Какая информация Вам понадобится, чтобы провести соответствующие оценки?

Хорошо известно, что линии ЯМР в твердых телах обычно очень широкие, а ЯМР высокого разрешения – это ЯМР жидкостей. Почему, в отличие от ЯМР, линии ЭПР в твердых телах зачастую уже, чем в растворах? (Например, для парамагнитных примесей в диамагнитных кристаллах, для кристаллов стабильных радикалов.)

Существуют три изомерные формы соединения диметилбензол. Анион-радикал какого из изомеров будет иметь наименьшее число линий СТС в спектре ЭПР?

Постройте ЭПР-спектр анион-радикала пара-динитробензола (ядро азота имеет спин I = 1). Константы СТВ для ядер азота и протонов равны соответственно a(N) = 0,148 мТ и a(H) = 0,112 мТ.

Нарисуйте схематически ЭПР-спектр радикала CHD2.

# ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

Каковы основные типы спектральных приборов и их характеристики?

Изобразите принципиальную схему ИК-Фурье-спектрометра. Опишите, каким образом получают с его помощью спектр поглощения какого-либо вещества.

От чего зависит разрешение спектральных линий, получаемых при использовании ИК-Фурье-спектрометра?

Что такое аподизация? Для чего применяется эта процедура?

Каковы преимущества Фурье-спектрометров перед приборами с диспергирующими элементами?

Приведите вид интерферограммы, получаемой с помощью ИК-Фурье-спектрометра, для излучения монохроматического источника и излучения абсолютно черного тела.

Как повлияет на качество интерферограммы, получаемой с помощью ИК-Фурье-спектрометра, неравное разделение интенсивности источника по пучкам (отличие от 50 % коэффициента пропускания светоделителя)?

Каков порядок величин электронной, колебательной и вращательной энергий (на примере какой-либо двухатомной молекулы)?

Оцените величину расщепления в колебательно-вращательном спектре HCl, обусловленную тем, что Cl встречается в виде двух изотопов в соотношении 3:1. Считать, что квант колебания ωe ≈ 3000 см-1, а вращательная постоянная B ≈ 10.6 см-1.

Объясните немонотонность распределения интенсивностей линий вращательной структуры колебательно-вращательного спектра в зависимости от вращательного числа j.

Сформулируйте правила отбора в молекулярных спектрах (для двухатомных молекул).

Предложите, с помощью каких методов молекулярной спектроскопии можно определить частоту колебаний и вращательную постоянную молекул HCl и Cl2.

Опишите колебательную структуру электронных спектров молекул. Сформулируйте принцип Франка-Кондона.

Вращательная структура электронных и колебательных спектров. Поясните причины образования кантов полос в электронных спектрах.

Предложите способы экспериментального определения вращательных постоянных двухатомных молекул и энергии диссоциации для гомо- и гетероядерных молекул.

От чего зависит интенсивность линий поглощения в чисто колебательной, вращательной и электронно-колебательно-вращательной спектроскопии?

Чем определяется ширина линий в спектре поглощения?

На примере какого-либо спектра поясните, как будет менять его вид с ростом температуры исследуемого объекта.

# ПИРОМЕТРИЯ

Что такое абсолютно черное тело, какими параметрами оно характеризуется? В чем отличие излучения лампы накаливания от излучения абсолютно черного тела? Испускательная и поглощательная способности тела, закон Кирхгофа.

Что описывает формула Планка? Как изменяется спектр излучения абсолютно черного тела с ростом температуры?

Запишите формулу Релея-Джинса, оцените диапазон температур (предложите критерий оценки) применимости этой формулы в пирометрии.

Запишите формулу Вина, оцените диапазон температур (предложите критерий оценки) применимости этой формулы в пирометрии.

Что называют яркостной температурой тела, какая температура выше: яркостная или истинная?

Что называют цветовой температурой тела, какая температура выше: цветовая или истинная?

# ДЛИННЫЕ ЛИНИИ

Какие виды линий передачи Вам известны? Перечислите параметры, с помощью которых можно описать любой вид линий; параметры, которыми описываются электрические линии передачи.

Напишите систему телеграфных уравнений. Что такое волновое сопротивление линии и постоянная распространения? Как они выражаются через погонные параметры электрической линии передачи?

Являются ли волны тока и напряжения в линии независимыми? Почему? Можно ли при решении задач рассматривать их отдельно, если да, то в каких случаях?

Как измерить волновое сопротивление линии?

Чем отличаются фазовая и групповая скорости? При решении каких задач используют фазовую скорость, в каких случаях следует использовать групповую? Как соотносятся фазовая и групповая скорости?

По линии в обе стороны передают импульсы напряжения. Как следует записать связь между током и напряжением в волне, движущейся слева направо, и в волне, движущейся ей навстречу?

Что такое согласование линии? Какие способы согласования Вам известны? Какими достоинствами и недостатками обладает каждый из них?

В одинарной формирующей линии можно пренебречь затуханием на всей длине линии α(ω) L << 1. После ряда отражений на нагрузке линия полностью разрядится. Куда в процессе разрядки исчезла энергия, изначально запасенная в линии?

Какую линию передачи называют идеальной линией, линией с малыми потерями? Чем отличаются эти классы линий?

Каковы причины искажения сигналов в линиях передачи? Может искажение сигнала

происходить в идеальной линии? Докажите.

Каковы физические причины зависимости погонных параметров линий передачи от частоты?

В кабельном трансформаторе напряжение на нагрузке в два раза превышает напряжение импульса генератора. Увеличивается ли при использовании трансформатора мощность, подаваемая на нагрузку, по сравнению с прямым подключением нагрузки к генератору?

# ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

Какова принципиальная схема устройства газового хроматографа? Какие физические явления используются в хроматографии для разделения смесей веществ? Какие типы колонок используют в хроматографии?

В чем отличия физической и химической адсорбции? Оцените время пребывания адсорбированной молекулы на поверхности сорбента при комнатной температуре, если теплота адсорции равна 80 кДж/моль.

Как информация об изотермах адсорбции используется в хроматографическом анализе? Дать обоснование известному в хроматографии правилу Гиддингса: время удерживания удваивается при уменьшении температуры колонки на 30 0C.

Какие величины связывает константа Генри? Почему (и как) реальные изотермы сорбции отличаются от изотермы Генри?

Дайте определения понятий «полное время удерживания» и «приведенное время удерживания». Какова зависимость времени удерживания от температуры? Изобразите качественно, как изменится вид хроматограммы смеси н-алканов (от пропана до октана) при повышении температуры колонки.

Дайте определение понятия высоты эквивалентной теоретической тарелки. Как зависит высота, эквивалентная теоретической тарелке, от скорости потока подвижной фазы для капиллярных колонок в газовой хроматографии?

Укажите основные процессы, происходящие в хроматографической колонке, определяющие ширину и форму хроматографического пика.

Какие величины связывает уравнение Ван-Деемтера? Зависит ли от температуры оптимальная скорость газа-носителя, при которой достигается минимальная ВЭТТ?

На хроматограмме имеются неразрешенные пики. Как изменить условия эксперимента для улучшения разрешения?

Какова принципиальная схема устройства катарометра? Чем удобен гелий в качестве газа-носителя при использовании катарометрического детектора?

Нить детектора по теплопроводности нагрета до температуры 200 0C. Будет ли чувствительность детектора различаться по отношению к молекулам воды и бензола?

Какие виды детекторов используют в газовой хроматографии? Поясните принцип работы пламенно-ионизационного детектора и детектора электронного захвата.

Какая информация может быть получена из анализа хроматограммы? Как можно осуществлять идентификацию определяемых соединений в смеси после их хроматографического разделения?

# СОРБИ

Сформулируйте положения модели, принятые при выводе уравнения Ленгмюра. Приведите вид изотермы адсорбции Ленгмюра.

Какие допущения лежат в основе теории БЭТ?

Нарисуйте характерный вид изотерм адсорбции и десорбции. При каких условиях на изотермах адсорбции и десорбции может возникать гистерезис?

Изменится ли результат измерений на приборе СОРБИ, если перед измерениями не провести термотренировку образца? Если да, то почему?

Какие методы исследования пористых сред и определения удельных поверхностей вы можете назвать?

Опишите, каким образом определяют удельную поверхность пористого материала с помощью прибора СОРБИ.

Можно ли использовать прибор СОРБИ в качестве хроматографа? Если да, то опишите метод.

Можно ли использовать другие вещества в качестве адсорбтивов (кроме азота) для определения удельной поверхности? Если да, то какими свойствами они должны обладать?

Перечислите особенности физической адсорбции. Как можно различить химическую сорбцию и топохимическую реакцию?

Как зависит адсорбция от температуры? Аргументируйте вид этой зависимости с помощью принципа Ле-Шателье.

Оцените изменение объема 1 моля адсорбтива при монослойной адсорбции, происходящей при нормальных условиях.

# АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Опишите общую конструкцию атомно-силового микроскопа. Как устроена система регистрации малых изгибов упругой консоли зондового датчика АСМ? Пьеэлектрический эффект и принцип действия пьезоэлектрического двигателя.

Опишите принципы сканирования (и определения) рельефа поверхности методами АСМ. Каковы критерии выбора параметров сканирования (Set Point, Gain, частота сканирования строк, размер области сканирования). Что отражает величина Gain?

Принцип сканирования поверхности в контактном режиме АСМ. Методы постоянной высоты и силы. Опишите вид зависимости силы взаимодействия от расстояния зонд-образец.

Принцип сканирования поверхности в полуконтактном режиме АСМ. Чем обусловлено использование колебательных методик при работе в полуконтактном режиме АСМ? Почему возбуждение колебаний проводится на собственной резонансной частоте кантилевера?

Как и почему изменяется амплитуда колебаний кантилевера при приближении к поверхности? С чем связано наличие гистерезиса в зависимостях DFL(z) и Mag(z) при отводе и отводе зонда к поверхности образца?

Как устроены зондовые датчики атомно-силовых микроскопов? Почему при работе в полуконтактном режиме АСМ обычно используют более жесткие кантилеверы, чем в контактном?

Атомы водорода электрически нейтральны и не обладают постоянным дипольным моментом. Какова природа их взаимодействия на больших расстояниях, какова зависимость энергии взаимодействия двух атомов от расстояния?

# ДИНАМИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА

Определите понятия рассеяния и дифракции света. В каких фазовых состояниях вещества рассматриваемой среды может возникать рассеяние света в ней?

Какой угол для измерений рассеяния света наиболее часто используется в методе ДРС? Почему?

Какой угол следует использовать для измерения размеров частиц порядка 1 нм? Опишите схему измерений для указанного случая.

На каком принципе основано измерение размеров частиц в методе ДРС? В чем особенность данного метода по сравнению с другими методами измерения малых размеров частиц, исследующих приблизительно тот же размерный диапазон?

Какие виды рассеяния света Вам известны? Почему в методе ДРС в качестве источника излучения используется лазерное излучение?

Какие факторы влияют на точность и достоверность результатов измерений методом ДРС?

Литература

- Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок. – М.: Мир, 1985.

- Максимычев А.В. Физические методы исследования. 1. Погрешности измерений. Учебно-методическое пособие. /М.: МФТИ, 2006.

- Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. М., Мир, 2003.

- Драго Р. Физические методы в химии. Т. 1,2. М.: Мир, 1981.

- Практикум по магнитному резонансу. / Под редакцией В.И. Чижика. СПб.: Изд. С.-Петербургского университета, 2003.

- Вертц Дж., Болтон Дж. Теория и практические приложения метода ЭПР. М: Мир, 1975.

- Воловенко Ю.М., Карцев В.Г., Комаров И.В., Туров А.В., Хиля В.П. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков. М.: МБФНП, 2011.

- Максимычев А.В. Ядерный магнитный резонанс высокого разрешения. Лабораторная работа. /М.: МФТИ, 2006.

- Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. М: Мир, 1985.

- Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. М.: КомКнига, 2006.

- Лебедева В.В. Экспериментальная оптика. М.: Изд-во МГУ, 1999.

- Ткаченко С.И., Калинин Ю.Г., Куксин А.Ю. Исследование вещества по его излучательно – поглощательным характеристикам. Основные положения. Учебно-методическое пособие. М.: МФТИ, 2012. 46 с.

- Ткаченко С.И. Исследование вещества по его излучательно – поглощательным характеристикам. Молекулярные спектры. Учебно-методическое пособие. М.: МФТИ, 2012. 48 с.

- Ткаченко С.И., Калинин Ю.Г. Исследование вещества по его излучательно – поглощательным характеристикам. Тепловые и газоразрядные источники излучения. Учебно-методическое пособие. М.: МФТИ, 2013.

- Винарский В.А. Хроматография. Курс лекций в двух частях. Часть 1. Газовая хроматография. [Электронный ресурс].

- Максимычев А.В. Газо-адсорбционная хроматография: учебно-методическое пособие. М.: МФТИ, 2009.

- Ткаченко С.И., Хоменко А.Ю. Определение удельной поверхности пористых материалов методами БЭТ и Арановича: лабораторная работа.  М.: МФТИ, 2014.

- Жуховицкий О.А. Основы жидкостной хроматографии. М.: Мир, 1973.

- Сысоев А.А., Чупахин М.С. Введение в масс-спектрометрию. М., Атомиздат, 1977.

- Грошковский Я. Техника высокого вакуума. М.: Мир, 1975.

- Попов И.А., Кукаев Е.Н., Куксин А.Ю. Газовый анализ с использованием квадрупольного масс-спектрометра: лабораторная работа.  М.: МФТИ, 2012.